Утверждаю

Главный инженер завода

     «____»__________20__г.

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ТРЕВОГИ ПО ПРОВЕРКЕ  ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ДЕЙСТВИИ  В ______________________________ЦЕХЕ


ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ТРЕВОГИ:


Проверить правильность составления плана ликвидации аварийных ситуаций, соответствие его действительному положению производства, отработать взаимодействие работников цеха с работниками газоспасательной станции, пожарной службы и другими специальными службами, проверить готовность цеха и ГСС к спасению людей, ликвидации аварийных ситуаций, проверить обеспеченность цеха газозащитными средствами для ликвидации аварий.


СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ТРЕВОГИ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ВВОДНАЯ:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Вводная соответствует схеме _______ ПЛАС _______________________________________ цеха.


Начало вводной определяется : ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Обслуживающий персонал действует согласно мероприятиям, предусмотренных планом ликвидации аварийных ситуаций.


Учебная тревога проводится «___»_________20__г. с _____часов со сменой «____» согласно графика проведения учебных тревог по проверке плана ликвидации аварийных ситуаций в действии на _____________ 20__ год.


Для предотвращения нарушений технологического режима, перерывов в нормальной работе участка (цеха), повышения концентрации взрывоопасных газов и паров и т. п. предусмотрены следующие мероприятия: _________________________________________________________


а) учебная тревога проводится на участке ________________________________________

____________________________________________________________________________


Действие персонала ( отключение, снижение давления газа и т.п.) имитируется движением рук и вывешиванием плакатов «закрыто», «учебная тревога» и других, набор которых должен быть подготовлен для этой цели: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

б) мероприятия оперативной части плана ликвидаций аварийных ситуаций не производимые во время проведения учебной тревоги: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

Действия технологического персонала проверяет _______________________________________________

Действия газоспасательной станции проверяет __________________________________________

Действия пожарной команды проверяет _______________________________________________

Действия ДГСД и др. аварийных служб проверяет _______________________________________

Действия диспетчера завода, персонала взаимосвязанных цехов проверяет _____________________

____________________________________________________________________________

Начальник Управления производственной 

средой – зам. главного инженера


_____________     ____________________









            (ПОДПИСЬ)


            Ф. И. О.

Начальник ______________________ цеха
_____________     ____________________

            (ПОДПИСЬ)


            Ф. И. О.




СОГЛАСОВАНО:

Начальник  ППЧ  




_____________     ____________________








              (ПОДПИСЬ)

                
              Ф. И. О.

Начальник ГСС





_____________     ____________________








               (ПОДПИСЬ)

              Ф. И. О. 

Главный диспетчер




_____________     ____________________








               (ПОДПИСЬ)

              Ф.. И. О.

_____________________________


_____________     ____________________
(ДОЛЖНОСТЬ)





              (ПОДПИСЬ)


              Ф. И. О.

_____________________________


_____________     ____________________
(ДОЛЖНОСТЬ)





              (ПОДПИСЬ)


              Ф. И. О.

