УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Предприятие"
_______________________Ф.И.О. 
"______"_______________________200_ г.

Должностная инструкция механика военизированного газоспасательного отряда

1. Общие положения

1.1 Механик военизированного газоспасательного отряда (ВГСО) является ответственным за обеспечение исправного состояния:
газоспасательного, компрессорного, лабораторного оборудования, приборов, газоанализаторов, коммуникаций, зданий, сооружений, учебной площадки, противопожарных устройств и  вентиляционной установки.
1.2 Механик ВГСО непосредственно подчиняется командиру отряда, а по вопросам техническим и организационным руководствуется указаниями главного механика предприятия.
1.3 Механик ВГСО назначается и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора АО по представлению командира отряда и согласованию с начальником ООТ, главным механиком предприятия.
1.4.Квалификационные требования: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет или средне профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
1.5. Механик ВГСО организует и руководит ремонтными работами, проводимыми в отряде сторонними организациями и личным составом дежурного отделения.
1.6.В своей работе механик руководствуется: системой планово-предупредительного ремонта оборудования, зданий и сооружений ВГСО, правилами и нормами по охране труда, промышленной безопасности, пожарогазобезопасности и промсанитарии; 
методическими, нормативными и другими руководящими материалами по эксплуатации, ремонту оборудования и коммуникаций ВГСО; приказами по АО, распоряжениями командира ВГСО; Трудовым кодексом РФ; правилами внутреннего трудового распорядка, правилами внутриобъектового и пропускного режима, настоящей должностной инструкцией.

2. ПРАВА

Механик ВГСО имеет право

2.1 Давать распоряжения командиру отделения по правильной эксплуатации оборудования, выполнение которых обязательно для лиц их обслуживающих.
2.2 Давать указание кладовщику ВГСО на выписку со склада материалов, запасных частей, инструмента для проведения ремонтных работ в порядке, установленном в АО.
2.3 Выдавать заказы ремонтно-механическим цехам на изготовление запасных частей, деталей для ремонтных работ.
2.4 Не допускать в эксплуатацию вновь полученное газоспасательное оборудование, на которое нет паспортов, а также оборудование, находящееся в неудовлетворительном состоянии, о чем немедленно ставить в известность командира отряда.
2.5 Требовать от личного состава отряда бережного обращения с оборудованием, зданием, приспособлениями, пожарным и другим хозяйственным инвентарем, содержания их в чистоте и порядке. Требовать экономного расходования материалов и энергоресурсов.
2.6 Останавливать оборудование, если продолжение работы создает опасность для обслуживающего персонала или угрозу сохранности оборудования с уведомлением командира отряда или его заместителя.
2.7 Механик имеет право изымать из эксплуатации аппараты, приборы с неисправностями, с просроченным освидетельствованием, проверкой и ремонтом.
2.8 Требовать от командиров отделений поддержания газоспасательного оборудования и оснащения оперативной машины в постоянной оперативной готовности.
2.9 Принимать участие в работе квалификационной комиссии и комиссии по проверке знаний работников ВГСО, а также проводить учебно-тренировочные занятия с личным составом дежурных отделений согласно расписания занятий утвержденных командиром ВГСО.
2.10 Посещать ВГСО в любой день и время суток по производственной необходимости.

3. ОБЯЗАННОСТИ

Механик ВГСО обязан:

3.1 Докладывать командиру ВГСО о всех случаях нарушения правил эксплуатации газоспасательного, лабораторного и другого оборудования, коммуникаций, требуя наложения взыскания.
3.2 Обеспечивать безаварийную и надежную работу газоспасательного, компрессорного, лабораторного оборудования, приборов, газоанализаторов, коммуникаций, зданий, сооружений, учебной площадки, и противопожарных устройств, вентиляционной установки, отопления.
3.3 Осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом газоспасательного, компрессорного, лабораторного оборудования, коммуникаций, зданий, сооружений, противопожарных устройств и вентиляционной установки.
3.4 Осуществлять контроль за качеством ремонтных работ, производимых в отряде силами ремонтно-механических цехов, а также другими организациями, принимать меры к повышению качества  работ, некачественные работы не принимать и с недоделками оборудование в эксплуатацию не пускать.
3.5 Не допускать в эксплуатацию отремонтированное оборудование, а также коммуникации без надлежащей документации и без приемо-сдаточного акта.
3.6 Обеспечивать правильную организацию всех ремонтных работ, производимых в отряде, с соблюдением правил охраны труда и промышленной безопасности. Подготавливать все необходимые для проведения ремонтных работ материалы, инструмент, подмостки и т.п. Обеспечивать безопасное производство ремонтных работ в отряде.
3.7 Проводить целевой инструктаж с личным составом дежурных отделений привлекаемых к проведению разовых ремонтных и хозяйственных работ.
3.8 Своевременно: представлять заявки на оборудование и запасные части, составлять нормы расхода материалов и инструмента для проведения ремонтных работ, контролировать нормы расхода, открывать заказы на ремонт оборудования, коммуникаций, здания, сооружений.
3.9 Организовывать учет всех видов оборудования, а также отработавшего амортизационный срок и морально устаревшего, подготовку документов на их списание.
3.10 Не допускать разборки коммуникаций, компрессорного, вентиляционного оборудования без разрешения командира ВГСО.
3.11 Разрабатывать мероприятия по сокращению простоев оборудования при ремонте, увеличению сроков пробега, сокращению трудоемкости ремонтов, разрабатывать мероприятия по улучшению состояния основных средств отряда и принимать меры к выполнению намеченных мероприятий. 
3.12 Ежедневно обходить рабочие места, производить выборочную проверку исправности и правильности эксплуатации оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений, принимать меры по устранению выявленных недостатков, записывать в соответствующие журналы для исправления замечаний. О результатах проверки информировать командира отряда.
3.13 Запрещать работу оборудования и трубопроводов с неполадками и неисправностями, если имеется явная опасность для работающих и ставить об этом в известность командира отряда.
3.14 Проводить текущий и планово-предупредительный ремонт газоспасательного, компрессорного, лабораторного оборудования, приборов, газоанализаторов, коммуникаций, зданий, сооружений устройств и установок ВГСО.
3.15 Ежедневно рассматривать записи в цеховом журнале комплексной проверки безопасности труда о состоянии и работе оборудования, коммуникаций, здания, сооружения, о нарушении правил безопасности и производственной санитарии, визировать их, определять меры и организовывать устранение дефектов, неполадок, нарушений. 
3.16 Не допускать:
-изменений в конструкции оборудования и коммуникаций без наличия необходимой документации, предусмотренной правилами и инструкциями;
-невыполнения во время ремонтов мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности, мероприятий включенных в дефектную ведомость.
3.17 Контролировать сроки: испытания, ремонт устройств защиты от статического электричества и молниезащиты, замеров сопротивления изоляции осветительной и силовой электропроводки.
3.18 Знать в совершенстве конструкцию, назначение и принцип работы аппаратов и оборудования, находящихся на оснащении отряда. 
3.19 Производить проверку и ремонт: аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных изолирующих костюмов, дожимных кислородных и воздушных компрессоров, контрольных приборов для проверки аппаратов ИВЛ, газоанализаторов, аварийно-спасательного инструмента, дыхательных аппаратов, баллонов малолитражных кислородных, воздушных и другого поступающего газоспасательного оснащения, лестниц. Организовывать через цех Связи ремонт и ревизию стационарных и переносных радиостанций. 
3.20 Ежедневно личным обходом рабочих мест производить выборочную проверку исправности и правильности эксплуатации оборудования, вентиляционной системы, арматуры и трубопроводов, принимать меры по устранению выявленных недостатков. О результатах проверки информировать командира ВГСО. 
3.21 Работать на компрессорах по наполнению малолитражных баллонов сжатыми газами (воздухом, кислородом).
3.22 Организовывать мелкий ремонт инвентаря, лабораторного оборудования, учебных пособий и т.п. имеющегося в отряде.
3.23 Следить за эксплуатацией и содержанием малолитражных баллонов и своевременным их ремонтом и освидетельствованием. 
3.24 Вести журнал проверки и ремонта оснащения и других документов в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и ППР.
3.25 Проверять качество и объем ремонтных работ. Участвовать в приемке оборудования и коммуникаций.
3.26 Обеспечивать составление паспортов на все виды оборудования и ответственные трубопроводы, здания, вести необходимые записи в паспортах и специальных журналах.
3.27 Обеспечивать выполнение в установленные сроки предписаний и мероприятий по улучшению условий и обеспечению безопасности труда.
3.28 Докладывать командиру отряда об обнаруженных при проверке газоспасательного оснащения, неисправностях, возникших вследствие неправильной эксплуатации.
3.29 Соблюдать: правила внутреннего трудового распорядка, правила внутриобъектового и пропускного режима, правила по промышленной безопасности и охране труда, инструкции: пожарной и газовой безопасности, о мерах безопасности при работе с метанолом, по безопасному движению транспортных средств и пешеходов на территории Общества.
3.30 Проходить систематическое обучение и аттестацию на право технического обслуживания и ремонта оснащения, а также подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда каждые 3 года.
3.31 Должен знать: распоряжения, приказы по АО, Положение о ВГСО и другие нормативные и руководящие документы, касающиеся организации ремонта оборудования, зданий, сооружений; организацию ремонтной службы на АО и в отряде; Единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования; перспективы технического развития отряда; технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режим работы и правила эксплуатации оборудования отряда; организацию и технологию ремонтных работ; методы монтажа, регулировки и наладки оборудования; инструкции по эксплуатации оборудования, ведомостей дефектов, правила сдачи оборудования в ремонт и приемки из ремонта;
основы экономики, организации труда и управления; трудовой Кодекс РФ, правила внутреннего трудового распорядка, правила внутриобъектового и пропускного режима, правила промышленной безопасности и охраны труда; федеральные законы :”О промышленной безопасности опасных производственных объектов” и “Об основах охраны труда в РФ”, Инструкции :”О действиях работников в случае обнаружения подозрительного объекта или следов проникновения на предприятии”, “О действиях работников в случае получения телефонного сообщения, содержащего угрозу террористическим актом в адрес предприятия в рабочее время”.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Механик ВГСО несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства:

4.1 за качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей должностной инструкцией обязанностей;
4.2 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности;
4.3 за причинение материального ущерба;

Командир ВГСО  Ф.И.О. 
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер АО Ф.И.О.

Заместитель главного инженера по КИПиА Ф.И.О. 
Заместитель главного инженера по охране труда Ф.И.О.
Начальник ООТиЗ Ф.И.О. 
Начальник техотдела Ф.И.О. 
Начальник юротдела Ф.И.О. 

С инструкцией ознакомлен____________________Ф.И.О.____________________/Подпись/