                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                    Технический директор 

     (Главный инженер)  ОПО

                                                                                                    _______________Ф.И.О.

                                                                                                    «___»_________ 201 _г.

Т И П О В А Я      У Ч Е Б Н А Я     П Р О Г Р А М М А

Систематической подготовки членов нештатного газоспасательного

формирования (НГСФ)  опасного производственного объекта (ОПО).

  Введение. 

  Все члены НГСФ  должны пройти первичную подготовку и аттестацию на базе специализированного центра подготовки, имеющего  лицензии Ростехнадзора России и Минобразования России по курсу : «Начальная подготовка членов НГСФ».

  Систематическое  обучение нештатных спасателей организуется на ОПО командиром ГСП  по программе и расписанию утвержденными главным инженером ОПО.

  В программу обучения входят ежемесячные занятия в соответствии с темами настоящей программы и ежемесячные 1-но часовые тренировки в изолирующих дыхательных аппаратах и в защитных костюмах. Итоги обучения оформляются в журналах установленной формы. 

  Члены НГСФ, не прошедшие установленного обучения и аттестации,  не допущенные по состоянию здоровья к работе в изолирующих дыхательных аппаратах и в защитных костюмах или пропустившие две тренировки в изолирующих дыхательных аппаратах и  защитных костюмах, к работе в загазованной среде не допускаются.

  Повышение квалификации членов НГСФ с их переаттестацией проводятся 1 раз в 3 года, после первоначальной подготовки, на базе специализированного центра подготовки, имеющего соответствующие лицензии Ростехнадзора России и Минобразования России.

Тема 1. «Нормативные документы, регламентирующие деятельность НГСФ» - 2 часа

Изучение действующего на ОПО «Положения о нештатных газоспасательных формированиях». Порядок организации работы объектового НГСФ. Права и обязанности членов НГСФ. Доплаты, льготы и поощрения, установленные для членов НГСФ. Общеобъектовые инструкции и приказы по вопросам газовой безопасности.

Изучение членами НГСФ «Устава аварийно-  спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ».

 Тема 2. «Меры газовой безопасности на объекте, на производственном участке (в цехе) и на рабочем месте                                                                                                -3 часа

Краткая характеристика производства и газовая опасность технологического процесса. Оценка токсичности и взрывоопасности веществ, продуктов и материалов, хранимых и применяемых на объекте. Причины загазованности, аварий, отравлений, ЧС.

Характеристика газовой опасности агрегатов и установок, имеющихся в цехе (компрессорные,  насосные и др.), действия обслуживающего персонала при нарушении режима работы производственных установок и оборудования. Режим газовой безопасности в цехе и на рабочем месте. Правила индивидуальной и коллективной газовой безопасности, установленные для рабочих и служащих цеха (производственного участка). Возможные причины возникновения загазованности, отравления, взрыва и аварии. Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при заступлении на работу, в процессе работы и по её окончании с целью предупреждения аварий и ЧС. 

Ознакомление с планами локализации аварийных ситуаций (ПЛАС)
  Тема 3. «Средства индивидуальной защиты спасателя и техническое 

                оснащение, имеющегося на вооружении нештатного газоспасательного 

               формирования (НГСФ)»  





-  6 часа

 Назначение, технические характеристики, состав, устройство и работа основных    узлов изолирующего дыхательного аппарата, имеющегося на вооружении НГСФ. Проверка дыхательного аппарата. Приемы работы с изолирующим дыхательным аппаратом.

  
Отработка членами НГСФ одевания, проверки, включения и выключения из

 изолирующего дыхательного аппарата .

 
Конструкция и технические характеристики защитных костюмов, имеющихся на 

  вооружении НГСФ. Правила хранения защитных костюмов. Приемы герметизации

  защитных костюмов. Применение защитных костюмов совместно с изолирующими

  дыхательными аппаратами. Дегазация, уход, хранение защитных   костюмов.

  
Отработка членами НГСФ одевания и снятия защитного костюма.

      
 Техническое оснащение для работы в емкостях.


Назначение, технические характеристики, состав, порядок сборки и применения шланговых аппаратов и противогазов.

Назначение, технические характеристики и принцип действия универсальных приборов газового контроля и экспрессгазоанализаторов, имеющихся на вооружении НГСФ.

Порядок работы и правила выполнения замеров. Методика отбора проб.

 Заполнение акта- наряда на отбор проб воздуха при ликвидации аварии.
     
Средства связи применяемые при работе НГСФ. Порядок и приемы ведения связи

    
Назначение, технические данные и состав аппарата ГС-10. Меры безопасного 

              применения аппарата ГС-10. Подготовка к работе. Методы дезинфекции ГС-10.


Наименование,  назначение и местонахождение имеющихся на объекте средств дистанционного обнаружения загазованности, противоаварийного оборудования и инвентаря  (датчики, газоанализаторы, средства дистанционного отключения, и т.д.).

Тема 4. «Ведение газоопасных работ» 




     - 2 часа 

Изучение членами НГСФ  «Инструкции по организации безопасного  

проведения газоопасных работ», действующей на предприятии.

 
Общие сведения о газоопасных работах. Перечень газоопасных работ. Подготовительные работы.
    
Порядок оформления документации на проведение газоопасных работ. Порядок проведения газоопасных работ. Особенности работ в емкостях.
Тема 5. «Действия НГСФ при возникновении аварии, ЧС» - 3 часа
 
Средства связи и сигнализации,  имеющиеся на объекте и в цехе, места расположения ближайших аппаратов телефонной связи, электрической аварийной сигнализации, датчиков довзрывной концентраций, приспособлений для подачи звуковых сигналов тревоги. Правила использования этих средств при нормальной эксплуатации и в случае возникновения ЧС и порядок сообщения по телефону.


Действия работников при обнаружении в цехе или на территории объекта загазованности, разлива или выхода в атмосферу токсичных и взрывопожароопасных веществ.


Порядок оповещения ЧС и сообщения об аварии диспетчеру объекта, в газоспасательную и другие аварийные службы, организация встреч спец. подразделений. Отключение, при необходимости, технологического   оборудования, коммуникации, электроустановок и вентиляции. Локализация аварии имеющимися на объекте аварийно- техническими средствами, порядок включения в изолирующие аппараты, эвакуация людей и материальных ценностей, организация оказания первой помощи пострадавшим.


Действия работников после прибытия спец. подразделений (оказание помощи при проведении аварийно- спасательных работ, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению ответственного руководителя ликвидации аварии.


Обязанности номеров отделения НГСФ по табелю боевого расчета.     
 Тема 6. «Воздействие на человека вредных веществ, имеющихся  

                   на производстве ОПО» 





- 2 часа

        
Пути поступления вредных химических веществ в организм человека. Общие  симптомы поражения органов дыхания, сердечно- сосудистой системы, органов зрения, кожных покровов и внутренних органов.

           
Основные опасности и особенности  при оказании  доврачебной помощи при  воздействии вредных веществ, поражение которыми возможно на объекте.

 Тема 8. «Оказание первой медицинской  помощи пострадавшим при химических авариях  » 









 - 6 часов
      
Наложение бинтовых повязок на голову, глаз, конечность, грудную клетку. Пальцевое прижатие артерии. Наложение жгута на конечность.

             Иммобилизация переломов шинами и подручными средствами.

             Приемы промывания глаз, носа, кожи при поражении химическим веществом; снятие одежды, обуви при обливах. Правила оказания помощи при рвоте, спазме

голосовой щели, угрозе отека гортани и отека легких.

 Приготовление нейтрализующих растворов. 

             Укладка пострадавшего на носилки двумя, тремя, четырьмя спасателями при  различных видах трав.

Подготовка пострадавшего к СЛР, определение пульса на сонной, височной  

лучевой артериях; осмотр полости рта; укладка пострадавшего в основное  положение при реанимации.

              Проведение СЛР с применением донорского метода ИВЛ одним или двумя   

 спасателями. 

Проведение СЛР с применением аппарата ГС-10 на «пострадавшем» и  

 имитацией давления нагрудную клетку при массаже сердца.  

Проведение ингаляции кислорода с помощью аппарата ГС-10.

Оказание помощи при поражении электрическом током.

Разработал:     Командир ГСП.          

 

