ФГУ «ВНИИ ОХРАНЫ И ЭКОНОМИКИ ТРУДА»

СОГЛАСОВАНО





УТВЕРЖДЕНО 

с  управлением                                                       экспертно-методическим
Ростехнадзора





Советом 

(письмо № 05-23/2210

от 27.11.2009 г.)

УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ  И  ПРОГРАММЫ
для подготовки и повышения квалификации
 рабочих на производстве
Профессия -    ГАЗОСПАСАТЕЛЬ
Квалификация - 3-5-й разряды 
Код профессии - 11622

2009 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сборник программ предназначен для подготовки новых рабочих и
 повышения квалификации на производстве по профессии 
«газоспасатель» 3-5-го разрядов.
Сборник содержит квалификационные характеристики, учебные 
планы, программы теоретического и производствен​ного обучения.
Квалификационные характеристики составлены в соот​ветствии
с
Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих  (М., 1990, вып. 1) и содержат требования к основным 
знани​ям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие ука​занной 
профессии и квалификации.
Допускается вносить в квалификационные характери​стики 
коррективы в части уточнения терминологии, оборудо​вания и 
технологии в связи с введением новых ГОСТов, а также
особенностей конкретного производства, для которого готовится 
рабочий*.
Кроме основных требований к уровню знаний и умений в 
квалификационную характеристику включены требования, 
предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС.
Учебные программы разработаны с учетом знаний обу​чающихся, 
имеющих среднее (полное) общее образование.
Экономическое обучение рекомендуется проводить по программе 
курса «Основы экономики предприятия». 
Продолжительность обучения при подготовке новых ра​бочих 
установлена 4 месяца. Продолжительность обучения при 
повышении квалификации устанавливается образовательным 
учреждением, учебным подразделением предприятия, на базе 
которого проводится подготовка рабочих с учетом целей и за​дач обучения, 
сложности изучаемого материала, уровня ква​лификации 
обучаемых.

* Рекомендации к разработке учебных танов и программ (согласовано в Минобразования России 25.04.2000 г. № 186/17-11).
Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней 

можно было обучать газоспасателя непосредст​венно на рабочем месте в 
процессе выполнения им различных производственных заданий.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выпол​нять работы, 
предусмотренные квалификационной характе​ристикой, в соответствии с 
техническими условиями и нор​мами, установленными на предприятии.

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 
отведенного на производственное обучение.

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 
последовательность их изучения в случае необхо​димости можно изменять 
в пределах общего количества учеб​ного времени.

Программы теоретического и производственного обуче​ния 
необходимо систематически дополнять материалом о но​вом оборудовании 
и современных технологиях, исключать ус​таревшие сведения.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ РАБОЧИХ
**** **** **** ***** **********************************************

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия - газоспасатель Квалификация - 3-й разряд
Должен знать: устройство газогенераторов, газовой и 

газоспасательной аппаратуры; характер газоопасности в об​служиваемых 
цехах; способы отключения и включения ком​муникаций газопроводящей 
сети; правила пользования газо​спасательной аппаратурой; правила отбора 
проб воздуха; ме​ры по оказанию первой помощи при газовых отравлениях; 
безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основ​ные средства и 
приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, 
участке; производственную (по про​фессии) инструкцию и правила 
внутреннего трудового распо​рядка; инструкции по охране труда и технике 
безопасности.

Характеристика работ. Предупреждение и устране​ние утечек газа в 
газопроводящей сети. Зарядка, ремонт, сушка и чистка респираторов и 
другой газоспасательной ап​паратуры. Наблюдение за правильностью 
дегазации. Проверка наличия защитных средств на рабочих местах, 
правильность их хранения, содержания и применения. Контроль выполне​
ния графика замены противогазов, умение пользования ими и 
продолжительности пребывания в загазованной атмосфере. Учет 
продолжительности пребывания рабочих в загазованной атмосфере. 
Спасение людей при авариях, сопровождающихся выделением ядовитых 
паров, а также при несчастных случа​ях. Наблюдение за производством 
газоопасных работ, беспе​ребойной работой вентиляции в газоопасных 
местах. Выпол​нение анализа воздушной среды в помещениях и внутри ем​
костей. Оказание первой помощи при отравлении газом.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ
для подготовки новых рабочих по профессии
«газоспасатель» 3-го разряда
Срок обучения - 4 месяца
	№ п/п
	Курсы, предметы
	Кол-во часов

	I. 
II.
	Теоретическое обучение

1.1
Экономический курс

1.2
Общетехнический курс

1.2.1
Материаловедение

1.2.2
Охрана труда и
промышленная безопасность

1.3
Специальный курс

Производственное обучение

Резерв учебного времени

Консультации

Квалификационный экзамен
	206 
20 
36 
16

20 
150 
440 
14 
12 
8

	Итого:
	680


Теоретическое   обучение ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС
Тема 1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Химические и физические свойства промышленных газов 
(доменного, коксового, ферросплавного и природного газов). 
Отравляющие и удушающие свойства газов. Теплотворная способность 
и взрывоопасность. Пределы взрываемости для различных горючих 
газов.

Физические свойства и действие на организм человека токсичных 
газовых компонентов: оксида углерода, оксида и диоксида азота, 
сероводорода, диоксида серы, аммиака, хло​ра, бензола, цианистого 
водорода.

Физические свойства и действие на организм человека инертных 
газов: гелия, азота, аргона.

Кислород, его химические и физические свойства; его по​лучение и 
применение. Нормы содержания кислорода в атмо​сферном воздухе. 
Влияние избытка и недостатка кислорода на организм человека.
Тема 2. ОХРАНА ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за 
его соблюдением. Ответственность за нарушение охраны труда.

Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». Основные понятия. Авария и инцидент. 
Ответственность за нарушение данного закона. Государственный надзор за 
соблюдением требований промышленной безопасности.

Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ).

План ликвидации аварий (ПЛА) на предприятии, участке работ. Меры 
безопасности при возникновении аварийных си​туаций и проведении работ 
по ремонту оборудования. Спо​собы оповещения об авариях, маршруты и 
правила эвакуации людей.

Производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 
Организация производственного контроля в газовом хозяйстве. Положение 
о газоспасательной службе.

Требования безопасности труда на территории пред​приятия. Схема 
размещения объектов и производств на тер​ритории предприятия. 
Транспортные средства, правила дви​жения и перемещения людей и 
транспорта. Правила поведе​ния на территории предприятия. Значение 
оградительной техники, предупредительных надписей, плакатов, предохра​
нительных устройств.

Электробезопасность. Виды электротравм. Меры и средства защиты 
от поражения электрическим током. Элек-трозащитные средства и правила 
пользования ими при прове​дении спасательных работ. Оказание первой 
помощи при по​ражении человека электрическим током.

Производственный травматизм и его причины. Поня​тие несчастного 
случая, связанного с производством. Бытовой травматизм. Тяжелые, 
смертельные, групповые несчастные случаи. Регистрация, расследование и 
учет несчастных случа​ев.

Пожарная безопасность. Причины пожаров на произ​водстве.   
Классификация   взрывоопасных  и   пожароопасных

помещений. Основные системы пожарной защиты. Обеспече​ние 
противопожарной безопасности при выполнении свароч​ных работ. 
Оформление разрешений на их выполнение.

Правила поведения при пожаре. Порядок сообщения о пожаре в 
пожарную охрану. Включение стационарных огнега-сительных установок. 
Ликвидация пожара имеющимися в це​хе средствами пожаротушения. 
Правила пользования огнету​шителями. Порядок тушения пожара. 
Эвакуация людей и ма​териальных ценностей при пожаре. Первая помощь 
постра​давшим при пожаре.

Производственная санитария и гигиена труда рабо​чих. Задачи
 производственной санитарии. Факторы произ​водственной среды и их 
воздействие на организм человека. Санитарно-технические мероприятия, 
направленные на сни​жение загрязнения воздуха рабочих помещений, 
шума, виб​рации механизмов. Влияние освещения рабочих мест на здо​
ровье, эффективность труда. Нормы освещенности.

Виды заболеваний, их влияние на организм человека. 
Профессиональные заболевания, их причины и меры преду​преждения.

Виды излучения. Влияние излучения на организм челове​ка.

Производственные процессы, связанные с выделением ядовитых газов 
и паров. Влияние газов и пыли на организм и дыхательные пути. Меры 
предупреждения поступления пыли и вредных газов в рабочую зону.

Требования к вентиляции рабочих мест. Виды вентиля​ции. Вентиляция 
цеховых помещений.

Температурный режим в производственных помещениях.

Питьевой режим. Требования, предъявляемые к устрой​ствам питьевого 
водоснабжения.

Самопомощь и первая медицинская помощь при порезах, ушибах, 
вывихах, переломах, отравлениях, ожогах.

Признаки отравления и удушья. Степени отравления. Транспортировка 
пострадавших. Первая помощь при ожогах и поражениях электрическим 
током «ГС-10», «ГС-11» и ДП. Обучение оказанию первой доврачебной 
помощи с примене​нием тренажера типа «ВИТИМ».
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Темы
	Кол-во часов

	1.

2.
3.

4.
5. 6.
	Химические и физические свойства газообраз​ного топлива

Газовое  оборудование  металлургических заво​дов

Газоспасательное дело

Порядок организации и выполнения газоопас​ных работ

Газозащитные средства Охрана окружающей среды
	б

8 
32
40 
60 
4

	Итого:
	150


Тема 1. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА
Химические и физические свойства промышленного и природного 
газов. Отравляющие и удушающие свойства газов.

Теплотворная способность и взрывоопасность.

Физические свойства и действие на организм токсичных газов. 
Способы обезвреживания.

Кислород, его химические и физические свойства. Его получение и 
применение.

Антидоты. Оказание первой медицинской помощи при отравлении 
газами.

Тема 2. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
Классификация газопроводов и газовых аппаратов в за​висимости от 
давления.

Виды компенсаторов, их назначение и устройство. Про​дувочные свечи, 
их установка и назначение. Площадки, про​ходы, лестницы, леса и их 
устройство. Отключающие устройства (задвижки, краны, вентили, 
заглушки, гидравлические затворы), их назначение и устройство. Виды 
прокладочного материала. Требования к водоотводчикам, их установка и 
устройство. Виды горелок.

Материалы, применяемые при пожаре в газовом хозяйст​ве. Пропарка 
газопроводов.

Взрывопожаробезопасные помещения и требования к ним.

Тема 3. ГАЗОСПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
Организация газоспасательного дела в металлургической 
промышленности. Положение о ГСС и ее функции. Инструк​ции, 
регламентирующие деятельность ГСС. Оснащение ГСС и ДГСД. Связь 
ГСС с цехами и транспортом. Основная докумен​тация по деятельности 
ГСС.

Газозащитные средства. Роль кислорода в окружающей среде и 
влияние его на организм человека. Физиология дыха​ния человека и основы 
защиты организма от токсичных газов.

Расход воздуха при дыхании в зависимости от нагрузки. Температура 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Влияние ат​мосферного воздуха при 
вдыхании с пониженной концентра​цией кислорода.

Концентрация кислорода и углекислого газа в дыхатель​ном мешке 
респиратора.

Сопротивление потока воздуха через систему респирато​ра.

Классификация и принцип защитного действия противо​газов.

Основы профилактической работы в газоопасных цехах.

Тема 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
И ВЫПОЛНЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
Классификация газоопасных мест и работ по группам. Наряд-допуск на 
производство газоопасных работ, его оформление и согласование. 
Выполнение газоопасных работ. Работы в колодцах, резервуарах и 
емкостях. Требования к инструменту, применяемому в газовом хозяйстве.

Анализ воздушной среды при работе в колодцах. Приме-
няемые приборы для определения СО, окислов азота и СЩ. Ознакомление 
с планом ликвидации аварий (ПЛА), их назна​чение и содержание. Порядок 
профилактических обходов по маршрутам газопотребляющих цехов. 
Определение утечек га​за и их ликвидация.

Тема 5. ГАЗОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
Физиологические основы зашиты организма от токсич​ных газов.

Промышленные фильтрующие противогазы. Их назначе​ние, 
устройство и применение. Поглотитель для наполнения коробок, 
химические свойства. Маркировка коробок. Срок защитного действия. 
Проверка противогазов и их хранение. Допустимые концентрации газов 
при работе в противогазе.

Шланговые противогазы. Устройство шланговых проти​вогазов. 
Назначение маски, клапанной коробки, фильтрующей коробки 
компрессора, спасательного пояса и веревки. Мето​дика испытания веревки 
и пояса. Порядок работы, проверки и хранения.

Кислородно-изолирующая аппаратура (респираторы). Тактико-
техническая характеристика респираторов, имею​щихся в табеле 
оснащения ГСС.

Основные узлы (системы) респираторов.

Редуктор, его назначение, устройство и взаимодействие деталей. 
Регулировка постоянной дозированной подачи кисло​рода. Устранение 
обнаруженных неисправностей.

Дыхательный мешок; назначение, устройство, принцип действия, 
емкость мешка, возможные неисправности.

Кислородный баллон; назначение, емкость, устройство вентиля, 
испытание баллонов, транспортировка баллонов и хранение.

Легочный автомат; назначение, устройство, взаимодей​ствие деталей, 
регулировка, устранение неисправностей.

Избыточный клапан; назначение, устройство, принцип действия, 
возможные неисправности и их устранение.

Аварийный клапан (байпас); назначение, устройство, воз​можные 
неисправности и их устранение.

Регенеративный патрон; назначение, устройство, прави​ла испытания, 
возможные неисправности, браковка, пересна​ряжение.
Манометр, корпус аппарата, ремни крепления, их назна​чение и 
устройство.

Снаряжение и хранение кислородно-изолирующих аппа​ратов 
(респираторов).

Химический поглотитель, его химические и физические свойства, 
контроль качества. Перезарядка респираторов и их дезинфекция. 
Снаряжение патрона и определение сопротив​ления слоя поглотителя. 
Хранение респираторов.

Применение изолирующих респираторов.

Требования к лицам, работающим в респираторах. Кон​троль за 
расходом кислорода. Работа в противогазах в услови​ях высоких и низких 
температур воздуха.

Нормы времени пребывания газоспасателей в загазован​ной атмосфере 
в зависимости от ее температуры. Неисправ​ности респираторов во время 
работы и их устранение.

Воздушные дыхательные аппараты: назначение, устрой​ство и порядок 
включения.

Изолирующие противогазы-самоспасатели: их назначе​ние, устройство 
и проверка. Порядок включения и работа.

Кислородные компрессоры: их назначение, устройство и порядок 
наполнения малолитражных баллонов. Техника безо​пасности при 
наполнении. Правила технической эксплуата​ции.

Газоопределители типа ГХ: назначение, устройство и ме​тод 
определения загазованности отдельных газов индикатор​ными трубками. 
Переносные шахтные интерферометры, их назначение, устройство и 
определение загазованности.

Медицинское оснащение: аппараты искусственного ды​хания, их 
назначение, устройство и порядок работы. Меди​цинская сумка, носилки и 
другие инструменты.

Средства связи: телефонная связь между ГСС и цехами, с участками, 
связь при ликвидации аварий.

Тема 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Закон РФ «Об охране окружающей природной среды».

Понятие об экологии как научной основе охраны окру​жающей среды. 
Влияние производственной деятельности че​ловека на окружающую среду.

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, расти​тельного и 
животного мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на 
предприятиях, в организациях.

Административная и юридическая ответственность ру​ководителей и 
всех работающих за нарушения в области ох​раны окружающей среды.

Персональные возможности и ответственность рабочих в деле 
охраны окружающей среды.

Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии.

Отходы производства. Очистные сооружения.

Безотходные технологии.

Производственное   обучение ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Темы
	Кол-во часов

	1.

2. 3. 
4.
	Инструктаж по технике безопасности и озна​комление с производством Проверка газозащитных средств Выполнение газоопасных работ 
Самостоятельное выполнение работ газоспасателя 3 разряда

Квалификационная (пробная) работа
	8 
32 120

280

	Итого:
	440


Тема 1. ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
Инструктаж по технике безопасности для газоспасателей. Причины и 
виды травматизма. Индивидуальные средства за​щиты. Безопасные 
приемы работы. Ограждение опасных зон.

Режим работы, правила внутреннего распорядка. Инст-
рукции по технике безопасности, должностные инструкции и их 
назначение.

Порядок проведения профилактических работ.

Ознакомление со структурой и продукцией, выпускаемой 
предприятием. Ознакомление с планированием работы в бри​гадах, с 
организацией труда.

Ознакомление с программой производственного обуче​ния.

Тема 2. ПРОВЕРКА ГАЗОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ
Контрольные приборы; их назначение и устройство. Про​верка 
респираторов. Виды проверок. Беглая проверка.

Сокращенная проверка. Полная проверка.

Проверка дыхательных клапанов. Проверка герметично​сти при 
давлении и разряжении.

Проверка редуктора и магистрали высокого давления. Проверка 
избыточного клапана.

Проверка легочно-автоматического клапана.

Проверка аварийного клапана. Проверка исправности манометра. 
Проверка регенеративного патрона. Общий ос​мотр респиратора.

Тема 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
Основные виды технических газоопасных работ на пред​приятиях 
металлургической промышленности.

Перечень газоопасных мест и работ с разбивкой их по группам.

Ответственные руководители и исполнители газоопасных работ. План 
организации работ и наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

Организация газоопасных работ в колодцах, тоннелях, приямках, в 
резервуарах и т.д. Порядок отбора проб воздуш​ной среды. Выполнение 
газоопасных работ во взрывопожаро-опасных помещениях. Требования к 
инструменту, применяе​мому в газовом хозяйстве.

Порядок заполнения газопровода газом. Остановка газо​провода и 
газовых агрегатов на ремонт.

Установка и выемка заглушек на газопроводах под дав​лением газа и 
после закрытой задвижки. Врезка в газопрово​ды под давлением. 
Перекупорка фланцевых соединений. На​хождение утечек газа. Порядок 
тушения пожара на газопро​водах. Выполнение огневых работ во 
взрывоопасных и газо​опасных местах.

Порядок проведения практических тренировок в респи​раторах в 
газодымной камере. Психологическая подготовка.

Тема 4. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ГАЗОСПАСАТЕЛЯ 3-го РАЗРЯДА
Самостоятельное выполнение работ под руководством инструктора 
производственного обучения, предусмотренных квалификационными 
характеристиками газоспасателя 3-го разряда и должностной инструкцией. 
Совершенствование на​выков самостоятельной работы.

Ведение необходимой документации.

Квалификационная (пробная) работа
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
***************************************************************
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Профессия - газоспасатель Квалификация - 4-й  разряд
Должен знать: технологический процесс газификации топлива; состав 
и свойства встречающихся в производстве га​зов и паров, способы их 
распознавания и определения; газо​опасные места работы на предприятии и 
порядок их обслужи​вания; инструкции по обслуживанию газового 
хозяйства в це​хах предприятия; безопасные и санитарно-гигиенические ме​
тоды труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 
пожаров на своем рабочем месте, участке; производ​ственную (по 
профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка; 
инструкции по охране труда и технике безопасности.

Характеристика работ. Проведение газоспасательных работ. 
Проведение мероприятий по предупреждению и устра​нению утечек газов. 
Наблюдение за работой газопроводящей сети и газоспасательной 
аппаратуры и обеспечение их ис​правности. Контроль состояния 
газобезопасности в цехах, ра​боты газопылеулавливающих и 
вентиляционных установок, правильности комплектования спасательных и 
защитных средств, а также инструмента в аварийных шкафах, инструк​таж 
рабочих о правилах безопасной работы. Оказание первой помощи 
пострадавшим с применением кислородной ожив​ляющей аппаратуры.

Квалификация - 5-й разряд
Должен знать: основные правила и формы проведе​ния 
профилактической работы газоспасательной службой; схемы всех 
газопроводов, а также всего оборудования газо-

опасных производств; расположение на обслуживаемом пред​приятии 
газозащитных средств и средств для ликвидации аварий; инструкцию 
Ростехнадзора о производстве работ в га-зовзрывопожароопасных цехах; 
безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и 
приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; производственную (по профессии) инструкцию и правила 
внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике 
безопасности.

Характеристика работ. Проведение газоспасатель​ных работ. 
Проведение профилактической работы путем ос​мотра и обследования 
газовзрывопожароопасных цехов, уста​новок, агрегатов и коммуникаций в 
соответствии с инструк​цией Ростехнадзора. Разработка мероприятий по 
предупреж​дению аварий и несчастных случаев в газоопасных производ​
ствах. Инструктаж рабочих о правилах ведения работ в газо​
взрывопожароопасных цехах и пользование газозащитной ап​паратурой. 
Участие в комиссиях комплексного обследования цехов по технике 
безопасности, в разработке перечня газо​опасных мест работ и разбивке их 
на группы опасности. Ор​ганизация смен газоспасательной службы. 
Проведение теоре​тических и практических занятий по газоспасательным 
рабо​там. Руководство работами по спасению людей при авариях, 
сопровождающихся выделением ядовитых паров и газов, а также при 
несчастных случаях.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 
для повышения квалификации по профессии 
«газоспасатель» на 4-5-й разряды
Срок обучения -2 месяца
	№ п/п
	Курсы, предметы
	Кол-во часов

	I. П.
	Теоретическое обучение

1.1
Экономический курс

1.2
Общетехнический курс

1.2.1
Материаловедение

1.2.2
Охрана труда и
промышленная безопасность*

1.3
Специальный курс
Производственное обучение
Консультации
Квалификационный экзамен
	106 10

24 14

10 72 
200 6 
8

	Итого:
	320


Теоретическое   обучение 
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС
Тема 1. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Общая характеристика газов как топлива, применяемого для 
металлургических печей. Преимущества газообразного то​плива перед 
другими видами топлива.

Природный газ. Общие сведения о природном газе, его химический 
состав. Сухой природный газ, его характеристи​ка. Попутные газы и их 
характеристика.

Месторождения природных газов и их характеристика. Физические 
свойства газов в зависимости от их месторожде​ний: теплота сгорания и 
относительная масса по воздуху. Ис​пользование природного газа как 
топлива для металлургии и

* Содержание данной темы см. в программе для подготовки новых ра​бочих 3-го разряда
как исходного сырья для получения спиртов, искусственных волокон, 
пластмасс и других продуктов. Транспортирование природного газа, 
устройство газопроводов.

Доменный, коксовый и смешанный газы, их характери​стика, 
химический состав, физические свойства и область применения в 
металлургии.

Средний состав, теплота сгорания и плотность коксового газа. 
Физические свойства коксодоменного газа.

Структура потребления в металлургии природного, кок​сового и 
смешанного газов.

Газ из жидкого топлива. Жидкие углеводородные газы. Основные 
физико-химические свойства углеводородов пара​финового ряда. Процесс 
газификации жидкого топлива.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Темы
	Кол-во часов

	1.
	Организация    газоспасательной    службы    на предприятиях   металлургической   промышлен-
	

	
	ности
	16

	2.
	Организация профилактической работы на га-
	

	
	зоспасательной станции
	8

	3.
	Организация и проведение газоопасных работ
	12

	4.
	Общие требования к  газопроводам,  газовым
	

	
	установкам, их устройство и эксплуатация
	16

	5.
	Организация         и         ведение         аварийно-спасательных работ в газовом хозяйстве пред-
	

	
	приятия
	16

	6.
	Охрана окружающей среды*
	4

	Итого:
	72


*   Содержание темы см. в программе подготовки новых ра​бочих 3-разряда
Тема 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Общие положения о газоспасательной службе.

Задачи и функции ГСС и ДГСД. Виды инструкций на ра​бочем месте. 
Организация, структура и штаты. Руководство газоспасательной службы. 
Требования к служебному помеще​нию ГСС.

Общие требования к оперативному составу. Критерии 
профессиональной пригодности личного состава. Подготовка и тренировка 
газоспасателей и членов ДГСД. Нормативы подго​товки и тренировки. 
Техническое оснащение газоспасатель​ных служб и ДГСД. Практические 
упражнения в газозащитной аппаратуре (ГЗА). Газодымная камера и ее 
оборудование.

Расход воздуха при дыхании в зависимости от нагрузки. Температура 
вдыхаемого воздуха. Влияние атмосферного воз​духа с пониженной 
концентрацией кислорода на организм че​ловека при вдыхании.

Концентрация кислорода и углекислого газа в дыхатель​ном мешке 
респиратора.

Сопротивление потока воздуха в системе респиратора.

Классификация и принцип защитного действия противо​газов.

Промышленные фильтрующие противогазы. Процессы поглощения 
газов и паров. Виды поглотителей. Отличительная окраска. Время 
защитного действия. Подготовка противогаза к работе. Подбор маски. 
Проверка и хранение противогазов.

Изолирующий самоспасатель, его назначение, устройство и хранение. 
Проверка самоспасателя в работе.

Назначение и устройство шланговых противогазов. Под​готовка к 
работе. Перечень предметов, входящих в комплект. Содержание 
шланговых противогазов. Техническая характе​ристика шланговых 
противогазов. Проверка шланговых про​тивогазов, работа и уход за ними.

Изолирующие кислородные респираторы.

Типы изолирующих респираторов. Схема движения вды​хаемого и 
выдыхаемого воздуха. Виды узлов (систем) респира-

тора. Устройство и назначение систем (узлов) и отдельных час​тей.

Контрольные приборы для проверки респираторов. Виды приборов. 
Проверка приборов перед началом работы и его ус​тановка.

Проверка респираторов. Виды проверок. Проверка гер​метичности 
узлов респираторов. Проверка изменения веса ре​генеративного патрона. 
Проверка сопротивления регенера​тивного патрона. Проверка клапанов 
вдоха и выдоха. Провер​ка герметичности всего противогаза (респиратора). 
Проверка действия избыточного и редукционного клапана.

Проверка действия легочно-автоматического клапана.

Проверка перекрывного вентиля редуктора и правиль​ность показания 
манометра.

Периодическая и рабочая проверка газозащитных респи​раторов и их 
назначение. Ведение документации и заполнение журналов.

Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ НА ГАЗОСПАСАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
Цели и задачи профилактической работы в области пре​дупреждения 
аварий. Общие меры по обеспечению безопас​ных работ. Содержание и 
методы профилактической работы. Дежурные посты и обходы газоопасных работ и мест.

Обеспечение работающих в газоопасных местах респира​торами. 
Маршрутные карты профилактических обходов. Кон​троль за составом 
воздуха цехов, газопотребляющих и выраба​тывающих газообразное 
топливо, токсичные и инертные газы.

Комплексные и комиссионные обследования цехов.

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ
Характеристика газоопасных мест и работ по группам. Требования к 
рабочим при допуске к самостоятельной работе в газовом хозяйстве. 
Порядок оформления нарядов-допусков и планов организации работ на 
производство газоопасных работ. Лица, ответственные за безопасность при 
проведении газо​опасных работ.

Производство работ в колодцах, резервуарах, приямках, тоннелях и 
сосудах. Требования к инструменту при проведении работ в газовом 
хозяйстве. Применение газозащитных средств при выполнении 
газоопасных работ на газопроводах, в колод​цах, тоннелях.

Тема 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОПРОВОДАМ, ГАЗОВЫМ УСТАНОВКАМ, ИХ УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Общие требования к газопроводам и газовым установ​кам. Прокладка 
межцеховых и цеховых газовых сетей. Соеди​нение газопроводов и газовых 
аппаратов. Виды компенсато​ров и их устройство. Продувочные свечи, 
назначение и уст​ройство. Площадки и лестницы. Отключающие 
устройства и их установка. Требования к заглушкам. Водоотводчики, их 
назначение и устройство. Прокладочный материал.

Требования к взрывоопасным помещениям.

Испытание газопроводов и газовых установок.

Ввод в эксплуатацию объектов газового хозяйства. За​полнение 
газопроводов газом.

Необходимая документация при сдаче газового объекта в 
эксплуатацию.

Приборы по замеру параметров газа.

Антикоррозионная защита газопроводов.

Схема газопровода и необходимое оборудование, уста​новленное перед 
горелками. Нумерация оборудования, плака​ты, аншлаги.

Блокировка «газ-воздух».

Сигнализация.

Причины аварий на газопроводах, меры их предупреж​дения и ликвидации.

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
Планы ликвидации аварий  (ПЛА),  их назначение и со​держание. 
Оперативная часть плана. Выезд на ликвидацию
аварий. Мероприятия по спасению людей и ликвидации ава​рий в 
начальной стадии. Распределение обязанностей между должностными 
лицами, участвующими в ликвидации аварий и порядок их действия.

Действие аварийно-дежурных смен при ликвидации ава​рий. 
Аварийное оснащение, комплектность его в зависимости от вида аварий и 
категории газоспасательной службы.

Обеспечение цехов комплектом газоспасательных средств. Порядок 
проведения учебных тревог и учебно-тренировочных занятий.

Понятие о противоаварийной защите предприятий, цехов и участков.

Производственное   обучение
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	№ п/п
	Темы
	Кол-во часов

	1.

2. 3.
	Инструктаж по технике безопасности и озна​комление с производством Выполнение газоопасных работ* Самостоятельное выполнение работ газоспаса​теля 4-5-го разрядов

Квалификационная (пробная) работа
	8 80

112

	Итого:
	200


* Содержание данной темы см. в программе подготовки новых ра​бочих 3 го разряда

Тема 1. ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
Вводный инструктаж. Типовая инструкция по технике безопасности 
для газоспасателя. Причины и виды травматиз-

ма. Индивидуальные средства защиты. Безопасные приемы работы. 
Ограждение опасных зон.

Ознакомление со структурой предприятия и продукцией, выпускаемой 
предприятием. Ознакомление с планированием работы в бригадах, с 
организацией труда.

Ознакомление с системой непрерывного повышения ква​лификации 
рабочих.

Тема 3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ГАЗОСПАСАТЕЛЯ 4-5-го РАЗРЯДОВ
Самостоятельное выполнение всего комплекса работ (под 
руководством инструктора производственного обучения), пре​
дусмотренных квалификационными характеристиками газо​спасателя 4-5-
го разрядов в соответствии с техническими ус​ловиями и нормами, 
установленными на предприятии.

Квалификационная (пробная) работа
Экзаменационные билеты

по проверке знаний рабочих по профессии «газоспасатель» 3-5-го разрядов
Билет № 1
1. Аппаратура защиты органов дыхания: ее назначение и виды аппаратов.
2. ПЛА: цель составления и разделы.
3. Кто исполняет обязанности ответственного руководите​ля по ведению спасательных работ до прибытия назначен​ного лица?
4. Меры безопасности при работе в респираторе в услови​ях высокой температуры, в т.ч. от 40° С до 50° С.

5. Виды кровотечений и способы их остановки.
6. Назовите условия, запреты, ограничения и другие обя​зательные требования промышленной безопасности.

Билет № 2
1. Респиратор: общее устройство и принцип работы.
2. Признаки жизни (смерти). Реанимационные мероприя​тия.

3. Порядок разработки, согласования и утверждения ПЛА.

4. Организация внутренней службы ГСС.

5. Меры безопасности при работе в респираторе в усло​виях низких температур.

6. Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области промышленной безопасности.

Билет № 3
1. Приборы проверки респираторов: периодичность про​верки.
2. Признаки кислородного голодания и действия газоспа​сателя при этом.
3. Количество газоопасных объектов на предприятии; их характеристика.
4. ГСС: ее назначение и функции.

5. Проведение непрямого массажа сердца и искусствен​ного дыхания.

6. Какие объекты являются Опасными производственны​ми объектами в соответствии с Федеральным законом?

Билет № 4
1. Рабочие и вспомогательные респираторы; срок их за​щитного действия.
2. Виды переломов. Первая помощь при переломах.

3. Размещение аварийных шкафов в цехах; их оснащение.

4. Техническое оснащение ГСС.

5. Недостаток кислорода в респираторе. Неисправности, приводящие к этому.

6. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

Билет № 5
1. Ограничения в применении кислородной защитной аппаратуры. Правила работы при пониженных и повы​шенных температурах.
2. Проведение вентиляции легких пострадавшего с при​менением аппарата ГС-10, ГС-11.

3. Виды аварий на газопроводах и в газоопасных цехах.

4. Что подразумевается под проведением профилакти​ческих работ?

5. Действия включенного в респиратор при обнаружении утечки кислорода через капиллярную трубку.
6. Как организуется и осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности?

Билет № 6
1. Защитная дыхательная аппаратура, применяемая при проведении работ в колодцах, резервуарах, тоннелях. По​рядок проведения работ, действия членов бригады.
2. Поражающие факторы при аварии на газопотребляю​щих установках, возможные травмы.

3. Приборы для проведения газового анализа в подразде​лении.

4. Действия газоспасателя при повреждении дыхательно​го шланга респиратора в не пригодной для дыхания ат​мосфере.

5. Организация внутренней службы ГСС.
По каким принципам организуется и осуществляется Федеральный надзор в области промбезопасности?
Билет № 7
1. Полная проверка кислородно-изолирующего респирато​ра; ее периодичность.
2. Оказание первой помощи пострадавшим от действия электротока.

3. Предельно допустимые концентрации основных вред​ных газов.

4. Организация работы дежурной смены в подразделении (обязанности членов дежурной бригады, порядок прове​дения профилактических обходов).

5. Способы эвакуации пострадавшего из загазованной атмосферы.

6. План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС). Основ​ные положения и понятия.

Билет № 8
1. Приборы проверки респираторов. Периодичность про​верки респираторов.
2. Оказание первой помощи пострадавшим при ожогах и обморожениях.
3. Размещение аварийных шкафов в цехах; их оснаще​ние.

4. Порядок разработки, согласования и утверждения ПЛА.

5. Очередность беглой проверки респиратора на сжатом кислороде.
6. Действия обслуживающего персонала при ликвидации аварий.

Билет № 9
1. Ограничения в применении кислородной защитной ап​паратуры. Правила работы при пониженных и повышен​ных температурах.
2. Виды переломов. Первая помощь при переломах.

3. Количество газоопасных объектов на предприятии; их характеристика.

4. Техническое оснащение ГСС.

5. Включение в респиратор с загубником и выключение из него.

6. Федеральный орган исполнительной власти, специаль​но уполномоченный в области промбезопасности.

Билет № 10
1. Рабочие и вспомогательные респираторы. Срок их за​щитного действия.
2. Поражающие факторы при аварии на газопередающих и газопотребляющих установках, возможные травмы.

3. ПЛА: цель составления, и разделы.

4. ГСС; ее назначением и функции.

5. Включение в респиратор с маской и выключение из него.
6. Назовите условия, запреты, ограничения и другие обя​зательные требования промышленной безопасности.

ЛИТЕРАТУРА
Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.06.1997 г. «О про​мышленной безопасности опасных производственных объек​тов».

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ». - М.: 1999.

Адаскин A.M., Зуев В.М. Материаловедение (металлообра​ботка). Изд. 2-е. - М.: Академия, 2002.

Инструкция по организации и безопасному введению га​зоопасных работ на объектах металлургических и коксохими​ческих предприятий и производств. - М.: ФГУП «СПО Метал-лургбезопасность», 2006.

Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных (РД 12-341-00). - М.: ПИО ОБТ, 2000.

Инструкция по тренировке в дыхательных аппаратах га​зоспасателей и членов добровольных газоспасательных дружин металлургических предприятий. - М.: ФГУП «СПО Металлург-безопасность», 2004.

Зайцев Н.А. Практикум по экономике промышленного предприятия. - М.: Инфра-М,1999.

Методические указания по осуществлению надзора на объектах газового хозяйства (РД 12-253-98). - М.: ПИО ОБТ, 1998.

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуата​ции газового хозяйства. Утв. Министерством труда и соци​ального развития РФ. Постановление от 12.05.03 № 27.

Положение о газоспасательной службе и добровольной га​зоспасательной дружине на предприятиях металлургического комплекса России. - М.: Министерство экономики Российской Федерации,2000.

Правила безопасности в газовом хозяйстве (ПБ 12-368-00).-М.: ПИО ОБТ, 2000.

Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургиче​ских и коксохимических предприятий и производств (ПБ 11-401-01). - М.: ПИО ОБТ, 2001.

Правила безопасности систем газораспределителя, газо​потребления (ПБ 12-529-03). - М.: НТЗ по безопасности в прак​тике Госгортехнадзора России, 2003.

